## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1420749.17
1.1 | A厅 金属结构工程 | 100829.77
1.2 | 1号房 金属结构工程 | 382152.84
1.3 | 土石方工程 | 2945.41
1.4 | 钢筋混凝土工程 | 43319.69
1.5 | 拆除工程 | 73369.76
1.6 | 新建工程 | 775751.04
1.7 | 余泥渣土场外运输与排放 | 42380.66
2 | 措施合计 | 144235.31
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 93755.50
2.2 | 其他措施费 | 50479.81
3 | 其他项目 | 99452.44 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 85244.95
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 14207.49
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 1664.44 |  |  | －
5 | 税金 | 166610.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 1832711.50
7 | 人工费 | 408721.80
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,832,711.50 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | A厅 金属结构工程 | [6 empty] | 100829.77
1 | 010603001001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:H型钢，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 2.074 | 9010.49 |  | 18687.76
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:H型钢，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 5.36 | 9109.33 |  | 48826.01
3 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种:760型楼承板 2.压型钢板厚度:1mm 3.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火要求祥见设计说明G-00第5条 |  | m2 | 120.66 | 177.25 |  | 21386.99
4 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢材品种:挡板（4mm镀锌钢板） 2.压型钢板厚度:4mm 3.油漆品种、刷漆遍数:钢天花除锈喷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 0.838 | 8993.44 |  | 7536.5
5 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.油漆品种、刷漆遍数:钢构件除锈刷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 0.227 | 9818.9 |  | 2228.89
6 | 010516001001 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格:预埋螺栓 2.螺栓长度:按图纸要求 |  | t | 0.238 | 9090.83 |  | 2163.62
本页小计 | [8 empty] | 100829.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 1号房 金属结构工程 | [6 empty] | 382152.84
7 | 010603001002 | 钢柱（圆管） | 1.钢材品种、规格:圆管，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 0.985 | 10067.11 |  | 9916.1
8 | 010603001003 | 钢柱（方管） | 1.钢材品种、规格:方管，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 1.639 | 10067.09 |  | 16499.96
9 | 010604001002 | 钢梁（圆管） | 1.钢材品种、规格:圆管，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 2.343 | 9204.87 |  | 21567.01
10 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:方管，详见钢结构图纸图G-07/G-8，屋架大样G-10 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 12.739 | 7396.3 |  | 94221.47
11 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.不锈钢1.0厚不锈钢水槽 2.详见天沟连接大样图 |  | m2 | 80.1 | 375.82 |  | 30103.18
本页小计 | [8 empty] | 172307.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010606011002 | 屋脊盖板 | 1.屋脊盖板 2.详见屋脊构造大样图 3.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | m2 | 30.89 | 857.25 |  | 26480.45
13 | 010901002001 | 岩棉夹心板屋面 | 1.50mm岩棉夹心板 2.钢板厚：面层0.476压型钢板、底层0.426压型钢板 |  | m2 | 1311.81 | 130.64 |  | 171374.86
14 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.油漆品种、刷漆遍数:钢构件除锈刷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 0.885 | 9819.01 |  | 8689.82
15 | 010516001002 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格:预埋螺栓 2.螺栓长度:按图纸要求 |  | t | 0.363 | 9090.87 |  | 3299.99
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 2945.41
| A.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 2945.41
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土壤类别 |  | m3 | 112.64 | 6.46 |  | 727.65
17 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土壤类别 |  | m3 | 120.52 | 6.46 |  | 778.56
18 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土石方回填 |  | m3 | 82.24 | 17.5 |  | 1439.2
|  | 钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 43319.69
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 43319.69
19 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 3.24 | 521.65 |  | 1690.15
20 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 20.48 | 544 |  | 11141.12
21 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.79 | 555.11 |  | 7099.86
22 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.25 | 580.95 |  | 1888.09
23 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.24 | 631.55 |  | 783.12
本页小计 | [8 empty] | 235392.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.8 | 549.77 |  | 439.82
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.31 | 615.94 |  | 3886.58
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 1.27 | 5142.65 |  | 6531.17
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 0.727 | 5259.12 |  | 3823.38
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 0.992 | 6085.08 |  | 6036.4
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 73369.76
| A.16 | 拆除工程 | [6 empty] | 73369.76
29 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 180.74 | 98.97 |  | 17887.84
30 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:楼地面混凝土垫层铲除 |  | m3 | 257.52 | 156.47 |  | 40294.15
31 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构件拆除（电线杆等） |  | m3 | 2 | 1154.9 |  | 2309.8
32 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原铝扣板天花 |  | m2 | 40.77 | 7.75 |  | 315.97
33 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除原钢架彩钢瓦屋面 2.废料残值冲抵运费 |  | m2 | 552.53 | 16.85 |  | 9310.13
34 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除原有墙面油漆面 |  | m2 | 466.56 | 3.85 |  | 1796.26
35 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木质门窗拆除 |  | m2 | 17 | 8.97 |  | 152.49
36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 114.61 | 11.37 |  | 1303.12
|  | 新建工程 | [6 empty] | 775751.04
|  | 砖砌体工程 | [6 empty] | 22346.37
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 22346.37
37 | 010401003001 | 轻质砖内墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 41.27 | 450.38 |  | 18587.18
本页小计 | [8 empty] | 112674.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖墙 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 8.42 | 446.46 |  | 3759.19
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 119084.42
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 119084.42
39 | 011101005001 | 地坪漆地面（A厅及回填地面） | 1.底层材料种类、厚度:碎石混凝土找平80mm厚，混凝土底下铺15*15铁丝网，混凝土面抛光打磨 2.面漆材料种类、厚度:地坪漆地面 |  | m2 | 264.43 | 89.12 |  | 23566
40 | 011101005002 | 地坪漆地面（原有地面） | 1.原地面打磨 2.地坪漆地面 |  | m2 | 909.99 | 56.02 |  | 50977.64
41 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm黑色不锈钢（踢脚线） |  | m2 | 48.59 | 269.44 |  | 13092.09
42 | 011101005003 | 地坪漆地面 | 1.底层材料种类、厚度:碎石混凝土找平80mm厚，混凝土底下铺15*15铁丝网，混凝土面抛光打磨 2.面漆材料种类、厚度:地坪漆地面 |  | m2 | 222.28 | 89.12 |  | 19809.59
43 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.砖砌台阶 2.面贴白色麻石花岗岩 |  | m2 | 12.52 | 411.43 |  | 5151.1
44 | 011107001002 | 台阶外平台 | 1.砖砌平台 2.面贴白色麻石花岗岩 |  | m2 | 15.03 | 431.67 |  | 6488
|  | 墙柱面工程 | [6 empty] | 319963.26
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 319963.26
45 | 011201001001 | 新建墙体抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 1345.41 | 26.49 |  | 35639.91
46 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.砖勒脚贴300*600白麻石 |  | m2 | 13.43 | 215.66 |  | 2896.31
本页小计 | [8 empty] | 161379.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011204003001 | 块料墙面（湿贴） | 1.白水泥擦缝 2.贴10厚瓷砖（205*55条砖） 3.8厚1:0.1:2.5水泥石灰砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 408.08 | 131.35 |  | 53601.31
48 | 011209001001 | 幕墙(A厅) | 1.A厅幕墙钢结构详见设计图 2.12厚钢化镀膜玻璃 3.钢架在除锈后刷红丹防锈漆2道，黑色防火涂料 |  | m2 | 113.97 | 975.59 |  | 111187.99
49 | 011210001001 | 硅钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:可采用100*50*3镀锌钢管龙骨骨架 2.基层板材料种类、规格:9mm板作基底封板 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:硅钙板加吸音棉(双面) 4.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子2遍，白色乳胶漆2遍 5.基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 348.48 | 303.95 |  | 105920.5
50 | 011210001002 | 水泥板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2.基层板材料种类、规格:9mm夹板作基底封板 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 面层8mm水泥板专用胶粘合层，3mm填缝剂贴缝 4.详见水泥板大样图 |  | m2 | 31.25 | 75.48 |  | 2358.75
51 | 011210001003 | 水泥板隔墙(A厅双面) | 1.轻钢龙骨骨架 2.双面12mm水泥板 3.参见水泥板大样图 |  | m2 | 30.94 | 115.34 |  | 3568.62
52 | 011210003001 | 玻璃隔墙 | 1.内墙玻璃隔断 |  | m2 | 26.78 | 178.86 |  | 4789.87
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 133844.02
| A.13 | 天棚工程 | [6 empty] | 133844.02
本页小计 | [8 empty] | 281427.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011302001001 | 吊顶天棚（1#房间） | 铝扣板面层 1.龙骨：M8丝杆，配套龙骨，铝扣板龙骨安装 2.面层材料品种、规格:600×600铝扣板 |  | m2 | 946.63 | 141.39 |  | 133844.02
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 110414.89
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 110414.89
54 | 010802001001 | 镀锌铁门 | 1.新做镀锌铁门3000*3400 |  | 樘 | 1 | 4814.6 |  | 4814.6
55 | 010805005001 | 钢框架地弹簧玻璃门（M1） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:2200×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 5.1层、二层连接部分综合考虑 |  | 樘 | 7 | 2849.33 |  | 19945.31
56 | 010805005002 | 钢框架地弹簧玻璃门（M2） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:1100×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:+不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 |  | 樘 | 11 | 1640.99 |  | 18050.89
57 | 010805005003 | 玻璃转轴门 | 1.门类型:12mm厚镀膜玻璃转轴门 2.尺寸:3200*2500 3.五金材料:不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 |  | 樘 | 1 | 3466.23 |  | 3466.23
58 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗C1000*1500 2.1.2银色铝合金边框+5mm钢化玻璃 |  | m2 | 19.14 | 256.74 |  | 4914
59 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.黑色铝合金固定窗 2.8mm钢化玻璃 |  | m2 | 9.28 | 286.74 |  | 2660.95
本页小计 | [8 empty] | 187696
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010807001003 | 内墙固定窗 | 1.内墙固定窗 2.内墙10#工字钢架子+12mm钢化玻璃 |  | m2 | 14.25 | 183.83 |  | 2619.58
61 | 010807001004 | 铝合金窗 | 1.橱窗方钢骨架50*80*3，钢化玻璃（暂按5mm厚） 2.详见大样图 |  | m2 | 103.15 | 172.02 |  | 17743.86
62 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.黑色铝合金百叶窗 |  | m2 | 9.28 | 518.78 |  | 4814.28
63 | 010807003002 | 防盗网 | 1.隐形防盗网φ2.5钢丝间距40MM |  | m2 | 24 | 200 |  | 4800
64 | 011207001001 | 橱窗墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢支撑 2.基层材料种类、规格:阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥板 4.详见DD-05橱窗大样图 5.木龙骨及基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 16.56 | 601.58 |  | 9962.16
65 | 011209001002 | 幕墙门头 | 1.304黑色不锈钢门头（总高800） 2.不锈钢支架详见大样图 |  | m | 42.75 | 331.75 |  | 14182.31
66 | 010808002001 | 橱窗黑色钢板 | 橱窗外上下黑色钢板处 1.水泥板面 2.铺黑色钢板 |  | m2 | 8 | 244.77 |  | 1958.16
67 | 010809004001 | 橱窗窗台板 | 1.橱窗窗台：水泥板 |  | m2 | 8 | 60.32 |  | 482.56
|  | 其他工程 | [6 empty] | 70098.08
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 3652.99
68 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.塑料雨水管 φ110PVC |  | m | 91 | 31.49 |  | 2865.59
69 | 010505007001 | 天沟 | 混凝土凹槽300*20 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.06 | 602.73 |  | 36.16
70 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.100铝板封面 |  | m | 10.63 | 13.87 |  | 147.44
71 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.钢结构展示厅与原建筑物之间设置伸缩缝 2.面层1.0厚304不锈钢面 3.其他详见大样图DD-08 |  | m | 9.9 | 60.99 |  | 603.8
本页小计 | [8 empty] | 60215.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 58862.84
72 | 011406001001 | 橱窗内面油漆 | 刮腻子2遍、乳胶漆2遍 |  | m2 | 24 | 26.95 |  | 646.8
73 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:，白色乳胶漆2遍 |  | m2 | 2160.15 | 26.95 |  | 58216.04
| A.15 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 7582.25
74 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.50*50*3方钢骨架 2.5*5夹胶玻璃雨蓬 |  | m2 | 9.69 | 200 |  | 1938
75 | 011506003002 | 岩棉板雨蓬 | 1.50厚岩棉板雨蓬及φ50不锈钢栏杆 |  | m2 | 6.4 | 309.83 |  | 1982.91
76 | 010810001001 | 窗帘 | 1.首层成品窗帘 2.详见P-01A |  | m2 | 79.14 | 38.05 |  | 3011.28
77 | 010810005001 | 窗帘轨 | 2.窗帘轨 |  | m | 31.85 | 20.41 |  | 650.06
|  | 余泥渣土场外运输与排放 | [6 empty] | 42380.66
78 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方外运 2.运距:20km |  | m3 | 125.14 | 47.85 |  | 5987.95
79 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃物 2.运距:20km |  | m3 | 459.62 | 79.18 |  | 36392.71
|  | 措施项目 | [6 empty] | 89115.93
80 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 218.12 | 14.66 |  | 3197.64
81 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 953.02 | 26.63 |  | 25378.92
82 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 工业建筑 基本层3.6m |  | m2 | 1175.95 | 4.76 |  | 5597.52
83 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 |  |  | m2 | 1171.14 | 3.81 |  | 4462.04
84 | 011702001001 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 195.62 | 29.64 |  | 5798.18
85 | 011702001002 | 带形基础 | 1.带形基础模板 |  | m2 | 215.04 | 50.47 |  | 10853.07
86 | 011702001003 | 独立基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 32 | 48.28 |  | 1544.96
87 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 23 | 53.61 |  | 1233.03
88 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 16.89 | 67.11 |  | 1133.49
本页小计 | [8 empty] | 168024.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 12.05 | 63.25 |  | 762.16
90 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 94.58 | 49.73 |  | 4703.46
91 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.压顶模板（A厅女儿墙上100*200） |  | m | 52.26 | 40.57 |  | 2120.19
92 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1 | 22331.27 |  | 22331.27
本页小计 | [8 empty] | 29917.08
合 计 | [8 empty] | 1509865.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 55119.38 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
6 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 |  |  |  |  | 55119.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 85244.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 14207.49
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 99452.44 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 85244.95
合 计 |  |  |  | 85244.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 1664.44 |  |  | 1664.44
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1664436.92 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1664436.92 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1664436.92 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1664436.92 | 0.1 |  | 1664.44
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 1666101.36 | 10 |  | 166610.14
合 计 | [6 empty] | 168274.58
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13