## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1488144.88
1.1 | 土石方工程 | 8327.39
1.2 | 钢筋混凝土工程 | 127164.12
1.3 | 金属结构工程 | 673420.45
1.4 | 拆除工程 | 27944.93
1.5 | 新建工程 | 636217.85
1.6 | 余泥渣土场外运输与排放 | 15070.14
2 | 措施合计 | 94923.61
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 78009.48
2.2 | 其他措施费 | 16914.13
3 | 其他项目 | 104170.14 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 89288.69
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 14881.45
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 1687.24 |  |  | －
5 | 税金 | 168892.59 |  |  | －
6 | 总造价 | 1857818.46
7 | 人工费 | 330163.44
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,857,818.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 8327.39
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土壤类别 |  | m3 | 339.52 | 6.46 |  | 2193.3
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土壤类别 |  | m3 | 49.22 | 6.46 |  | 317.96
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土石方回填 |  | m3 | 332.35 | 17.5 |  | 5816.13
|  | 钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 127164.12
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 14.38 | 521.64 |  | 7501.18
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 28.6 | 555.12 |  | 15876.43
6 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 15.61 | 544.01 |  | 8492
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.96 | 580.95 |  | 4043.41
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.5 | 631.56 |  | 2210.46
9 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 73.9 | 529.1 |  | 39100.49
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 2.165 | 5142.65 |  | 11133.84
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 0.946 | 6085.08 |  | 5756.49
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 5.531 | 5654.28 |  | 31273.82
13 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 |  | 个 | 200 | 8.88 |  | 1776
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 673420.45
14 | 010603001001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:H型钢，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 5.613 | 9010.52 |  | 50576.05
本页小计 | [8 empty] | 186067.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:H型钢，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 28.483 | 9109.32 |  | 259460.76
16 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种:760型楼承板 2.压型钢板厚度:1mm 3.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火要求祥见设计说明G-00第5条 |  | m2 | 777.91 | 176.76 |  | 137503.37
17 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢材品种:挡板（4mm镀锌钢板） 2.压型钢板厚度:4mm 3.油漆品种、刷漆遍数:钢天花除锈喷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 3.728 | 8993.42 |  | 33527.47
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.油漆品种、刷漆遍数:钢构件除锈刷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 4.157 | 9819.02 |  | 40817.67
19 | 010516001001 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格:预埋螺栓 2.螺栓长度:按图纸要求 |  | t | 1.618 | 9090.84 |  | 14708.98
20 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:L50*3.0角铁、C16a槽钢、5mm花纹钢板，详见结施图G-5 2.钢梯形式:踏步式 3.油漆品种、刷漆遍数:钢梯在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 1.682 | 14569.65 |  | 24506.15
本页小计 | [8 empty] | 510524.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010606006001 | 钢平台 | 1.品种、规格:多媒体厅阶梯木饰面（款式待定） 2.暂估价 3.具体详见二次设计 |  | m2 | 93.6 | 1200 |  | 112320
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 27944.93
22 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:楼地面混凝土垫层铲除 |  | m3 | 94.74 | 156.47 |  | 14823.97
23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 12.75 | 11.37 |  | 144.97
24 | 011604001001 | 室内地坪漆铲除 | 1.拆除部位:室内地坪漆及30mm厚垫层铲除 |  | m2 | 1154.55 | 4.69 |  | 5414.84
25 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除油漆面 |  | m2 | 974.04 | 3.85 |  | 3750.05
26 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构件拆除（电线杆等） |  | m3 | 3 | 1154.9 |  | 3464.7
27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 3.5 | 98.97 |  | 346.4
|  | 新建工程 | [6 empty] | 636217.85
|  | 砖砌体工程 | [6 empty] | 24586.24
28 | 010401003001 | 轻质砖内墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 54.59 | 450.38 |  | 24586.24
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 239891.4
29 | 010501001002 | 楼地面垫层 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:20cm |  | m2 | 124.99 | 122.01 |  | 15250.03
30 | 011101005001 | 地坪漆地面 | 1.底层材料种类、厚度:碎石混凝土找平80mm厚，混凝土底下铺15*15铁丝网，混凝土面抛光打磨 2.面漆材料种类、厚度:地坪漆地面 |  | m2 | 1154.55 | 89.12 |  | 102893.5
31 | 011103002001 | 地板胶楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:地面做处理，水泥自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:铺地板胶 |  | m2 | 724.42 | 132.32 |  | 95855.25
本页小计 | [8 empty] | 378849.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm黑色不锈钢（踢脚线） |  | m2 | 47.98 | 269.44 |  | 12927.73
33 | 011105004001 | 地板胶踢脚线 | 1.面层材料种类、规格、颜色:地板胶踢脚线 |  | m2 | 29.12 | 120.12 |  | 3497.89
34 | 010403008001 | 台阶 | 1.砖砌台阶 2.面贴白色麻石花岗岩 |  | m2 | 23.01 | 411.43 |  | 9467
|  | 墙柱面工程 | [6 empty] | 192806.78
35 | 011201001001 | 新建墙体抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 919.96 | 26.49 |  | 24369.74
36 | 011210001001 | 硅钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:83轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:硅钙板加吸音棉(双面) 3.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子2遍，白色乳胶漆2遍 4.龙骨及基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 312.8 | 303.95 |  | 95075.56
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:，白色乳胶漆2遍 |  | m2 | 1898.67 | 26.95 |  | 51169.16
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:吸音板背景墙 4.压条材料种类、规格:黑色金属（收边条） 5.木龙骨及基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 112.52 | 197.23 |  | 22192.32
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 81373.61
39 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:600×600铝扣板 |  | m2 | 420.36 | 141.39 |  | 59434.7
本页小计 | [8 empty] | 278134.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.原天花喷漆，颜色甲定 |  | m2 | 695.59 | 31.54 |  | 21938.91
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 66313.78
41 | 010805005001 | 钢框架地弹簧玻璃门（M1） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:2200×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 5.1层、二层连接部分综合考虑 |  | 樘 | 9 | 2849.33 |  | 25643.97
42 | 010805005002 | 钢框架地弹簧玻璃门（M2） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:1100×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:+不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 |  | 樘 | 7 | 1640.99 |  | 11486.93
43 | 010805005003 | 钢框架地弹簧玻璃门（M4） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:1800×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:+不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 |  | 樘 | 1 | 2350.57 |  | 2350.57
44 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门（M7） | 1.门材质:铝合金卷闸门 2.外围尺寸:3200mm×2800mm 3.五金材料:电子防盗锁、传感器、75mm导槽 4.启动方式:电动 |  | 樘 | 2 | 4651.85 |  | 9303.7
本页小计 | [8 empty] | 70724.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门（M8） | 1.门材质:铝合金卷闸门 2.外围尺寸:2850mm×2800mm 3.五金材料:电子防盗锁、传感器、75mm导槽 4.启动方式:电动 |  | 樘 | 1 | 4233.39 |  | 4233.39
46 | 010801002001 | 木质门带套（M10） | 1.门材质:木质门带套 2.外围尺寸:800mm×2100mm 3.五金材料:不锈钢锁、五金配件 4.门套及门贴脸:木饰面门套及门贴脸 5.木龙骨及基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | 樘 | 6 | 1489.7 |  | 8938.2
47 | 010805005004 | 玻璃吊趟门（M12） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃吊趟门 2.框材质:304不锈钢轨道 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 |  | 樘 | 2 | 1553.98 |  | 3107.96
48 | 010807001001 | 金属窗 | 1.框、扇材质:黑色金属（窗套） 2.玻璃品种、厚度:玻璃窗户（透明玻璃） |  | m2 | 12.18 | 102.55 |  | 1249.06
|  | 其他工程 | [6 empty] | 31246.04
49 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:钢管栏杆 3.油漆品种、刷漆遍数:金属喷黑 3.详见楼梯扶手大样图DD-04 |  | m | 53.91 | 391.51 |  | 21106.3
本页小计 | [8 empty] | 38634.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢支撑喷深灰色漆 2.基层材料种类、规格:阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥板、面刮腻子2遍、喷防水乳胶漆2遍 4.计算规格：立面投影面积 5.详见DD-07第二.三栋大门门头大样图 6.木龙骨及基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 15.59 | 650.4 |  | 10139.74
|  | 余泥渣土场外运输与排放 | [6 empty] | 15070.14
51 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方外运 2.运距:20km |  | m3 | 56.39 | 47.85 |  | 2698.26
52 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃物 2.运距:20km |  | m3 | 156.25 | 79.18 |  | 12371.88
|  | 措施项目 | [6 empty] | 37189.54
53 | 粤011701012001 | 天棚活动脚手架 |  |  | m2 | 2266.1 | 4.99 |  | 11307.84
54 | 粤011701012002 | 墙柱面活动脚手架 |  |  | m2 | 2435.054 | 2.08 |  | 5064.91
55 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 |  |  | m2 | 1024.32 | 3.81 |  | 3902.66
56 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 48.52 | 29.64 |  | 1438.13
57 | 011702001002 | 基础 | 1.带形基础模板 |  | m2 | 124.99 | 50.47 |  | 6308.25
58 | 011702001003 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 76 | 48.28 |  | 3669.28
59 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 54.6 | 53.61 |  | 2927.11
60 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 44 | 58.44 |  | 2571.36
本页小计 | [8 empty] | 62399.42
合 计 | [8 empty] | 1525334.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 57734.07 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
6 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 |  |  |  |  | 57734.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 89288.69 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 14881.45
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 104170.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 89288.69
合 计 |  |  |  | 89288.69 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 1687.24 |  |  | 1687.24
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1687238.63 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1687238.63 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1687238.63 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1687238.63 | 0.1 |  | 1687.24
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 1688925.87 | 10 |  | 168892.59
合 计 | [6 empty] | 170579.83
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13