## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 382859.62
1.1 | 改造部分 | 380559.62
1.2 | 拆除部分 | 2300.00
2 | 措施合计 | 27129.34
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 23836.95
2.2 | 其他措施费 | 3292.39
3 | 其他项目 | 26800.18 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 22971.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费 | 3828.60
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 436.79 |  |  | －
5 | 税金 | 43722.59 |  |  | －
6 | 总造价 | 480948.52
7 | 人工费 | 85598.62
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 480,948.52 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 改造部分 | [6 empty] | 380559.62
|  | 电气 | [6 empty] | 356740.65
|  | 强电 | [6 empty] | 351570.88
1 | 030404017008 | 配电箱2AL | 1.名称:配电箱2AL 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 2919.92 |  | 2919.92
2 | 030404017012 | 配电箱2AL2-1 | 1.名称:配电箱2AL2-1 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 3920.49 |  | 3920.49
3 | 030404017014 | 配电箱2AL-4 | 1.名称:配电箱2AL-4 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 3119.92 |  | 3119.92
4 | 030404017009 | 配电箱2AL2-1 | 1.名称:配电箱2AL2-1 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 2086.12 |  | 2086.12
5 | 030404017015 | 配电箱2AL2-2 | 1.名称:配电箱2AL2-2 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 2086.12 |  | 2086.12
6 | 030404017016 | 配电箱2AL-2 | 1.名称:配电箱2AL-2 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 2086.12 |  | 2086.12
7 | 030404017017 | 配电箱2AL2-3 | 1.名称:配电箱2AL2-3 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 2086.12 |  | 2086.12
8 | 030404017018 | 配电箱2AL-3 | 1.名称:配电箱2AL-3 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 2086.12 |  | 2086.12
9 | 030412005007 | LED 平面灯 | 1.名称:LED 平面灯 2.规格:600*600 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 84 | 187.17 |  | 15722.28
10 | 030412005006 | LED 平面灯 | 1.名称:LED 平面灯 2.规格:300*1200 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 172 | 189.19 |  | 32540.68
11 | 030412004004 | 明装筒灯 | 1.名称:明装筒灯 2.功率:8W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 80 | 92.6 |  | 7408
12 | 030412001001 | 装饰吊灯 | 1.名称:装饰吊灯 2.功率:100W 3.安装形式:吊链式 |  | 套 | 2 | 519.55 |  | 1039.1
13 | 030412004005 | 双头应急灯 | 1.名称:双头应急灯 2.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 12 | 159.22 |  | 1910.64
14 | 030412004006 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 8 | 149.99 |  | 1199.92
本页小计 | [8 empty] | 80211.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030412004007 | 向左疏散方向指示灯 | 1.名称:向左疏散方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 4 | 150 |  | 600
16 | 030412004008 | 向右疏散方向指示灯 | 1.名称:向右疏散方向指示灯 2.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 3 | 149.99 |  | 449.97
17 | 030404034006 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 9 | 15.59 |  | 140.31
18 | 030404034007 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4 | 20.5 |  | 82
19 | 030404034008 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 24.27 |  | 48.54
20 | 030404034009 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 21.81 |  | 130.86
21 | 030404034011 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 31.17 |  | 62.34
22 | 030404034010 | 三联双控开关 | 1.名称:三联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 19 | 41.07 |  | 780.33
23 | 030404034012 | 四联双控开关 | 1.名称:四联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 51.02 |  | 102.04
24 | 030404035004 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:10A,220V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 15 | 39.81 |  | 597.15
25 | 030404035002 | 单相二,三孔插座 | 1.名称:单相二,三孔插座 2.规格:10A,220V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 122 | 29.61 |  | 3612.42
26 | 030404035003 | 单相二,三孔插座 | 1.名称:单相二,三孔插座(地插） 2.规格:10A,220V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 10 | 40.83 |  | 408.3
27 | 030411002005 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR80x60 3.类型:槽式 |  | m | 51 | 44.48 |  | 2268.48
本页小计 | [8 empty] | 9282.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411002006 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100 3.类型:槽式 |  | m | 283 | 61.39 |  | 17373.37
29 | 030411002007 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150x100 3.类型:槽式 |  | m | 268 | 72.62 |  | 19462.16
30 | 030411002008 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR250x100 3.类型:槽式 |  | m | 176 | 102.92 |  | 18113.92
31 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*16mm2 3.敷设方式、部位:线槽敷设 |  | m | 555 | 44.12 |  | 24486.6
32 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:线槽敷设 |  | m | 113 | 31.92 |  | 3606.96
33 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:线槽敷设 |  | m | 130 | 106.29 |  | 13817.7
34 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*70+1*35mm2 3.敷设方式、部位:线槽敷设 |  | m | 232 | 210.77 |  | 48898.64
35 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*95+1*50mm2 3.敷设方式、部位:线槽敷设 |  | m | 70 | 248.11 |  | 17367.7
36 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-3*16mm2 |  | 个 | 10 | 125.26 |  | 1252.6
37 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号::ZR-YJV-4*35+1*16mm2 |  | 个 | 4 | 125.26 |  | 501.04
38 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号::ZR-YJV-4*70+1*35mm2 |  | 个 | 6 | 224.53 |  | 1347.18
39 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号::ZR-YJV-4*95+1*50mm2 |  | 个 | 4 | 224.53 |  | 898.12
本页小计 | [8 empty] | 167125.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411004003 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BVV-2.5MM2 |  | m | 4125.89 | 3.89 |  | 16049.71
41 | 030411004004 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BVV-4MM2 |  | m | 4533.21 | 4.53 |  | 20535.44
42 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1375.29 | 15.11 |  | 20780.63
43 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 1511.07 | 18.77 |  | 28362.78
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 1037 | 7.74 |  | 8026.38
45 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 | 1195.66 |  | 1195.66
|  | 弱电 | [6 empty] | 5169.77
46 | 030404017013 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 | 442.81 |  | 442.81
47 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：信息插座 2.安装部位：室内 |  | 个 | 34 | 42.69 |  | 1451.46
48 | 030502012004 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.安装部位：室内 |  | 个 | 4 | 26.39 |  | 105.56
49 | 030411004005 | 音频线 | 1.名称:音频线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS-2x1.5mm2 |  | m | 987.52 | 3.21 |  | 3169.94
|  | 给排水 | [6 empty] | 23818.97
50 | 031001006003 | 塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 212 | 26.34 |  | 5584.08
本页小计 | [8 empty] | 105704.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031001006004 | 塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 219 | 57.54 |  | 12601.26
52 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:钢管组成冷水 |  | 组 | 15 | 316.97 |  | 4754.55
53 | 031004013001 | 不锈钢清洗槽 | 1.材质:不锈钢 2.组装方式:成品安装 |  | 套 | 1 | 879.08 |  | 879.08
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 2300
54 | 011613001001 | 原2号楼拆除 | 1.含电缆、电线、电线管、金属线槽、塑料线槽、照明开关、插座、灯具、给排水管、卫生器具拆除 |  | 项 | 1 | 2300 |  | 2300
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3292.39
55 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 3292.39 |  | 3292.39
本页小计 | [8 empty] | 23827.28
合 计 | [8 empty] | 386152.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 23836.95 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
10 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
，安装、市政、地铁、修缮，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 23836.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 22971.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费 | 3828.60
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 26800.18 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 22971.58
合 计 |  |  |  | 22971.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-2号楼-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 436.79 |  |  | 436.79
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 436789.14 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 436789.14 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 436789.14 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 436789.14 | 0.1 |  | 436.79
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 437225.93 | 10 |  | 43722.59
合 计 | [6 empty] | 44159.38
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13