## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A厅 金属结构工程
1.2 | 1号房 金属结构工程
1.3 | 土石方工程
1.4 | 钢筋混凝土工程
1.5 | 拆除工程
1.6 | 新建工程
1.7 | 余泥渣土场外运输与排放
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
A厅 金属结构工程
1 | 010603001001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:H型钢，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 2.074
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:H型钢，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 5.36
3 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种:760型楼承板 2.压型钢板厚度:1mm 3.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火要求祥见设计说明G-00第5条 |  | m2 | 120.66
4 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢材品种:挡板（4mm镀锌钢板） 2.压型钢板厚度:4mm 3.油漆品种、刷漆遍数:钢天花除锈喷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 0.838
5 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.油漆品种、刷漆遍数:钢构件除锈刷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 0.227
6 | 010516001001 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格:预埋螺栓 2.螺栓长度:按图纸要求 |  | t | 0.238
A厅 金属结构工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1号房 金属结构工程
7 | 010603001002 | 钢柱（圆管） | 1.钢材品种、规格:圆管，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 0.985
8 | 010603001003 | 钢柱（方管） | 1.钢材品种、规格:方管，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间2.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 1.639
9 | 010604001002 | 钢梁（圆管） | 1.钢材品种、规格:圆管，详见钢结构图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 2.343
10 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:方管，详见钢结构图纸图G-07/G-8，屋架大样G-10 2.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火祥见设计说明G-00第5条 |  | t | 12.739
11 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.不锈钢1.0厚不锈钢水槽 2.详见天沟连接大样图 |  | m2 | 80.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010606011002 | 屋脊盖板 | 1.屋脊盖板 2.详见屋脊构造大样图 3.油漆品种、刷漆遍数:钢结构构件在涂装前钢材表面应进行喷射（丸、砂）除锈，除锈等级为Sa2.5级，在除锈后应涂红丹底漆两道，防火涂料两道耐火时间1.5H，祥见设计说明G-00第5条 |  | m2 | 30.89
13 | 010901002001 | 岩棉夹心板屋面 | 1.50mm岩棉夹心板 2.钢板厚：面层0.476压型钢板、底层0.426压型钢板 |  | m2 | 1311.81
14 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.油漆品种、刷漆遍数:钢构件除锈刷漆，满足图纸规范防火防锈要求 |  | t | 0.885
15 | 010516001002 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格:预埋螺栓 2.螺栓长度:按图纸要求 |  | t | 0.363
1号房 金属结构工程合计
土石方工程
| A.1 | 土石方工程
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土壤类别 |  | m3 | 112.64
17 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土壤类别 |  | m3 | 120.52
18 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土石方回填 |  | m3 | 82.24
土石方工程合计
土石方工程合计
钢筋混凝土工程
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
19 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 3.24
20 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 20.48
21 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.25
23 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.24
24 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.8
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.31
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 1.27
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 0.727
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 0.992
混凝土及钢筋混凝土工程合计
钢筋混凝土工程合计
拆除工程
| A.16 | 拆除工程
29 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 180.74
30 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:楼地面混凝土垫层铲除 |  | m3 | 257.52
31 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构件拆除（电线杆等） |  | m3 | 2
32 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原铝扣板天花 |  | m2 | 40.77
33 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除原钢架彩钢瓦屋面 2.废料残值冲抵运费 |  | m2 | 552.53
34 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除原有墙面油漆面 |  | m2 | 466.56
35 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木质门窗拆除 |  | m2 | 17
36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 114.61
拆除工程合计
拆除工程合计
新建工程
砖砌体工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
37 | 010401003001 | 轻质砖内墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10轻质砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 41.27
38 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖墙 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 8.42
砌筑工程合计
砖砌体工程合计
楼地面工程
| A.11 | 楼地面装饰工程
39 | 011101005001 | 地坪漆地面（A厅及回填地面） | 1.底层材料种类、厚度:碎石混凝土找平80mm厚，混凝土底下铺15*15铁丝网，混凝土面抛光打磨 2.面漆材料种类、厚度:地坪漆地面 |  | m2 | 264.43
40 | 011101005002 | 地坪漆地面（原有地面） | 1.原地面打磨 2.地坪漆地面 |  | m2 | 909.99
41 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm黑色不锈钢（踢脚线） |  | m2 | 48.59
42 | 011101005003 | 地坪漆地面 | 1.底层材料种类、厚度:碎石混凝土找平80mm厚，混凝土底下铺15*15铁丝网，混凝土面抛光打磨 2.面漆材料种类、厚度:地坪漆地面 |  | m2 | 222.28
43 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.砖砌台阶 2.面贴白色麻石花岗岩 |  | m2 | 12.52
44 | 011107001002 | 台阶外平台 | 1.砖砌平台 2.面贴白色麻石花岗岩 |  | m2 | 15.03
楼地面装饰工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面工程合计
墙柱面工程
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
45 | 011201001001 | 新建墙体抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 1345.41
46 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.砖勒脚贴300*600白麻石 |  | m2 | 13.43
47 | 011204003001 | 块料墙面（湿贴） | 1.白水泥擦缝 2.贴10厚瓷砖（205*55条砖） 3.8厚1:0.1:2.5水泥石灰砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 408.08
48 | 011209001001 | 幕墙(A厅) | 1.A厅幕墙钢结构详见设计图 2.12厚钢化镀膜玻璃 3.钢架在除锈后刷红丹防锈漆2道，黑色防火涂料 |  | m2 | 113.97
49 | 011210001001 | 硅钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:可采用100*50*3镀锌钢管龙骨骨架 2.基层板材料种类、规格:9mm板作基底封板 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:硅钙板加吸音棉(双面) 4.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子2遍，白色乳胶漆2遍 5.基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 348.48
50 | 011210001002 | 水泥板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2.基层板材料种类、规格:9mm夹板作基底封板 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 面层8mm水泥板专用胶粘合层，3mm填缝剂贴缝 4.详见水泥板大样图 |  | m2 | 31.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 011210001003 | 水泥板隔墙(A厅双面) | 1.轻钢龙骨骨架 2.双面12mm水泥板 3.参见水泥板大样图 |  | m2 | 30.94
52 | 011210003001 | 玻璃隔墙 | 1.内墙玻璃隔断 |  | m2 | 26.78
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
墙柱面工程合计
天棚工程
| A.13 | 天棚工程
53 | 011302001001 | 吊顶天棚（1#房间） | 铝扣板面层 1.龙骨：M8丝杆，配套龙骨，铝扣板龙骨安装 2.面层材料品种、规格:600×600铝扣板 |  | m2 | 946.63
天棚工程合计
天棚工程合计
门窗工程
| A.8 | 门窗工程
54 | 010802001001 | 镀锌铁门 | 1.新做镀锌铁门3000*3400 |  | 樘 | 1
55 | 010805005001 | 钢框架地弹簧玻璃门（M1） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:2200×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 5.1层、二层连接部分综合考虑 |  | 樘 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010805005002 | 钢框架地弹簧玻璃门（M2） | 1.门类型:钢框架地弹簧玻璃门 2.外框品种、规格:10#工字钢框架烤漆 2.框外围尺寸:1100×2500 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:+不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 |  | 樘 | 11
57 | 010805005003 | 玻璃转轴门 | 1.门类型:12mm厚镀膜玻璃转轴门 2.尺寸:3200*2500 3.五金材料:不锈钢拉手、门锁、地弹簧、黑色门套 |  | 樘 | 1
58 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗C1000*1500 2.1.2银色铝合金边框+5mm钢化玻璃 |  | m2 | 19.14
59 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.黑色铝合金固定窗 2.8mm钢化玻璃 |  | m2 | 9.28
60 | 010807001003 | 内墙固定窗 | 1.内墙固定窗 2.内墙10#工字钢架子+12mm钢化玻璃 |  | m2 | 14.25
61 | 010807001004 | 铝合金窗 | 1.橱窗方钢骨架50*80*3，钢化玻璃（暂按5mm厚） 2.详见大样图 |  | m2 | 103.15
62 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.黑色铝合金百叶窗 |  | m2 | 9.28
63 | 010807003002 | 防盗网 | 1.隐形防盗网φ2.5钢丝间距40MM |  | m2 | 24
64 | 011207001001 | 橱窗墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢支撑 2.基层材料种类、规格:阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥板 4.详见DD-05橱窗大样图 5.木龙骨及基层防火防虫防潮处理，满足设计规范要求 |  | m2 | 16.56
65 | 011209001002 | 幕墙门头 | 1.304黑色不锈钢门头（总高800） 2.不锈钢支架详见大样图 |  | m | 42.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010808002001 | 橱窗黑色钢板 | 橱窗外上下黑色钢板处 1.水泥板面 2.铺黑色钢板 |  | m2 | 8
67 | 010809004001 | 橱窗窗台板 | 1.橱窗窗台：水泥板 |  | m2 | 8
门窗工程合计
门窗工程合计
其他工程
| A.9 | 屋面及防水工程
68 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.塑料雨水管 φ110PVC |  | m | 91
69 | 010505007001 | 天沟 | 混凝土凹槽300*20 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.06
70 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.100铝板封面 |  | m | 10.63
71 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.钢结构展示厅与原建筑物之间设置伸缩缝 2.面层1.0厚304不锈钢面 3.其他详见大样图DD-08 |  | m | 9.9
屋面及防水工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
72 | 011406001001 | 橱窗内面油漆 | 刮腻子2遍、乳胶漆2遍 |  | m2 | 24
73 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:，白色乳胶漆2遍 |  | m2 | 2160.15
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
74 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.50*50*3方钢骨架 2.5*5夹胶玻璃雨蓬 |  | m2 | 9.69
75 | 011506003002 | 岩棉板雨蓬 | 1.50厚岩棉板雨蓬及φ50不锈钢栏杆 |  | m2 | 6.4
76 | 010810001001 | 窗帘 | 1.首层成品窗帘 2.详见P-01A |  | m2 | 79.14
77 | 010810005001 | 窗帘轨 | 2.窗帘轨 |  | m | 31.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程合计
其他工程合计
新建工程合计
余泥渣土场外运输与排放
78 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方外运 2.运距:20km |  | m3 | 125.14
79 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃物 2.运距:20km |  | m3 | 459.62
余泥渣土场外运输与排放合计
分部分项合计
措施项目
80 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 218.12
81 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 953.02
82 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 工业建筑 基本层3.6m |  | m2 | 1175.95
83 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 |  |  | m2 | 1171.14
84 | 011702001001 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 195.62
85 | 011702001002 | 带形基础 | 1.带形基础模板 |  | m2 | 215.04
86 | 011702001003 | 独立基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 32
87 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 23
88 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 16.89
89 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 12.05
90 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 94.58
91 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.压顶模板（A厅女儿墙上100*200） |  | m | 52.26
92 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
6 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 85244.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价 | 0.00
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 85244.95
合 计 |  |  |  | 85244.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目-1号楼-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13